柳州市交通学校

实训基地安全制度

为了保证学生实训期间的生命及学校设备的安全，防止发生伤亡事故，特制定本制度：

1.实训基地全体人员应牢固树立“安全第一”的观念和意识，严格遵守安全制度。学生实训前必须接受安全教育，轮班实训班级倒班后的第一节课必须再接受安全教育。

2.各指导教师要对学生安全负责，实训中督促学生时时刻刻注意安全。若出现事故必须及时处理，并按规定立即逐级上报。

3.指导教师在实训期间应坚守工作岗位，严格按照设备的安全操作规程进行操作和指导，操作中发现不正常现象，应立即停止工作，关闭电源，检查原因。

4.实训基地负责人为实习教学安全责任人。实训带课教师为本实训课安全的第一责任人，对本实习课的安全负责。带课实训教师不得擅自离岗，学生进行带有危险性操作实习时绝对不得空岗。

5.实训人员必须严格按各工种的安全技术规程操作。如有一机多人实习时，只能一人操作，严禁多人同时操作，若发现异常现象，必须立即关闭设备，查明原因后方可操作。

6.贵重仪器、设备的使用和管理责任到人，设备发生故障，及时报告，非专职维修人员不得擅自拆卸设备。主要仪器设备及配电柜由专人负责，其他人未经允许严禁打开，不得随意插接电源。

7.易燃、易爆、危险品及贵重物品，要求专人管理，严格入、出库制度，定期检查，帐物相符。

8.消防器材应按规定摆放，指派专人管理；防火实行分区负责，落实到人。

9.实训场地严禁吸烟、大声喧哗、追逐打闹，攀登任何设备。工作地点应保持清洁整齐，不准在人行通道堆放杂物，不准动用、板动、启动非自用设备及其电闸、开关和消防器材。

10.设备清洁前必须先将电源断开，以保人员安全。清洁时不可直接冲洗机器电器，以免引起电路短路，而造成危险。

11.实训基地应定期进行安全检查与考核，若发生事故，必须上报，查明原因，及时处理。

12.对违反上述规定的学生，指导教师要及时批评教育，不听从指导或多次违反的，要令其检查或暂停实习，情节严重的，实训成绩不予通过，并报上级给予纪律处分。

13.工作人员下班前，要注意关闭电源、水源、气源和门窗，做好安全防盗工作。